Опросный лист на КТП ЭЛЕКТРОЩИТ

| Тип КТП | Столбовая на одной или двух опорах (КТП/С) |
| --- | --- |
|  | Мачтовая на пасынках (КТП/М) |
|  | Тупиковая (КТП/Т) У1 |
|  | Проходная (КТП/П) У1 |
|  | Тупиковая утепленная типа «сэндвич» (КТП/ТБУ) УХЛ1 |
|  | Проходная утепленная типа «сэндвич» (КТП/ПБУ) УХЛ1 |
| КТП по количеству трансформаторов | 1-трансформаторная | 2-трансформаторная |
| Исполнение КТП | тупиковая | проходная |
| Исполнение вводов РУВН | воздух | кабель | воздух-кабель |
| Исполнение вводов РУНН | воздух | кабель | воздух-кабель |
| Класс напряжения РУВН, кВ | 6 | 10 |
| Класс напряжения РУНН, кВ | 0,4 |
| Наличие коридора обслуживания | Да | Нет |
| Трансформатор | Наличие | Да | Нет |
|  | Тип | ТМ | ТМГ | Другой |
|  | Мощность, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
|  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Схема и группа соединений | Y/Yn-0 | D/Yn-11 | Y/Zn-11 |
| Сторона ВН | Коммутационный аппарат на вводе | РЛНД | РВЗ | ВНА | другой аппарат |
|  | Разрядники | РВО | ОПН | нет |
|  | Учет | Наличие | Да | Нет |
|  |  | Тип счетчика |  |
|  | Секционирование | Да | Нет |
|  | Наличие АВР | Да | Нет |
|  | Приборы контроля | Напряжения | Да | Нет |
|  |  | Тока | Да | Нет |
| Сторона НН | Ввод НН | Коммутационный аппарат | ВР (РЕ) | ВА | ВР (РЕ)+ВА | другой аппарат |
|  |  | Номинальный ток |  |  |  |  |
|  |  | Учет | Наличие | Да | Нет |
|  |  |  | Тип счетчика |  |
|  |  | Приборы контроля | Напряжения | Да | Нет |
|  |  |  | Тока | Да | Нет |
|  | Отходящие линии | Коммутационные аппараты | ППН | РПС | RBK | ARS | ВА04-36 | импортные выключатели |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ABB | Schneider | Legrand | Другой |
|  |  | Токи фидеров, А | 25 | 31,5 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 630 |
|  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Учет | Наличие | Да | Нет |
|  |  |  | Тип счетчика |  |
|  |  | Амперметры | Наличие | Да | Нет |
|  | Уличное освещение 16А | Нет | с фотореле | с реле времени |
|  | Учет энергии на уличное освещение | Наличие | Да | Нет |
|  |  | Тип счетчика |  |
|  | Наличие АВР | Да | Нет |
|  | Разрядники | РВН | ОПН | нет |

Контактное лицо: ________________________________ Организация:_____________________________

Телефон: ______________________ ,  e-mail: __________________________________

Страна(город) поставки __________________________________________________

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

почта: ehk@nt-rt.ru